## Blatt Hauptgeb. Allgemeinnetz
Monat | Einspeisung Trafo 1 | Einspeisung Trafo 2 | Einspeisung Trafo 3 | Kuppelschalter Feld 5 | Kuppelschalter Feld 9 | Abgang zur NHV NV Feld 1 | Abgang zur NHV NV Feld 6 | Abgang zur NHV NV Feld 11 | UV Lüftung 8. OG-Vorstand | UV Heizverteiler Haustechnik U55 | UV-B11 Kundenabteilung EG | UV Heizverteiler Raum U35 | Reserve Leitungsschalter 1 | UV Lüftung Feld 1-7 Kabel 1 | UV Lüftung Feld 1-7 Kabel 2 | Summe Lüftung Feld 1-7 Kabel 1+2 | UV B2 - 2. OG | UV B5 - 5. OG | UV B10- Tragegeschoß | UV B8 - Druckerei | Reserve Leitungsschalter 2 | Reseve Leitungsschalter 3 | Kompensation | UV Kernzone EG | UV B13 -Kundenabteilung UG | UV 0011 / U32 | UV TK-Anlagen / U60 | UV Kältemaschine 2 500KW | UV Küche | UV Lüftung Feld 10-11 | Reserve Leitungsschalter 4 | Reseve Leitungsschalter 5 | Reserve Leitungsschalter 6 | UV Lüftungsgeschoß | Reserve Leitungsschalter 7 | UV-B12 Kundenabteilung OG | UV B3 - 3. OG | UV B6 - 6. OG | UV B7 - 7. OG | UV B4 - 4. OG | Reserve Leitnugsschalter 9 | UV 0023.1 / U62 | UV Kernzone UG | UV Lüftung Kundenpavillon U47 | UV B1- 1. OG | UV Pförtner | Reserve Leitnugsschalter 8
| NSHV01¦val | NSHV02¦val | NSHV03¦val | NSHV04¦val | NSHV05¦val | NSHV06¦val | NSHV07¦val | NSHV08¦val | NSHV09¦val | NSHV10¦val | NSHV11¦val | NSHV12¦val | NSHV13¦val | NSHV14¦val | NSHV15¦val | NSHV47¦val | NSHV16¦val | NSHV17¦val | NSHV18¦val | NSHV19¦val | NSHV20¦val | NSHV21¦val | NSHV22¦val | NSHV23¦val | NSHV24¦val | NSHV25¦val | NSHV26¦val | NSHV27¦val | NSHV28¦val | NSHV29¦val | NSHV30¦val | NSHV31¦val | NSHV32¦val | NSHV33¦val | NSHV34¦val | NSHV35¦val | NSHV36¦val | NSHV37¦val | NSHV38¦val | NSHV39¦val | NSHV40¦val | NSHV41¦val | NSHV42¦val | NSHV43¦val | NSHV44¦val | NSHV45¦val | NSHV123¦val
Nov 11 | 5170543 | 5363455 | 5282451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358718.875 | 124793.367 | 287895 | 14737.511 | 0.17 | 476102.938 | 482572.625 | 958675.6 | 113952.867 | 154065.969 | 146488.781 | 5201.776 | 123158.531 | 0.11 | 0 | 591401.375 | 50223.793 | 0.37 | 57773.422 | 1004937.813 | 678980.875 | 478048.063 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 26613.49 | 0 | 165748.297 | 165999.156 | 157789.781 | 245221.375 | 158994.141 | 0.05 | 3748.968 | 529913.313 | 351563.5 | 197622.375 | 154401.688 | 0.1
Okt 11 | 5110180 | 5302582.5 | 5222867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356368.25 | 123479.82 | 284428.125 | 14737.511 | 0.17 | 471776.063 | 478178.25 | 949954.9 | 112769.266 | 151902.844 | 144532.375 | 5143.576 | 119931.336 | 0.11 | 0 | 585063.25 | 49800.566 | 0.37 | 57138.617 | 990202.813 | 671024.375 | 473731.188 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 26505.797 | 0 | 163737.375 | 164288.016 | 156201.344 | 241763.188 | 156951.172 | 0.05 | 3722.559 | 524652.063 | 348900.375 | 195813.109 | 152457.266 | 0.1
Sep 11 | 5023420 | 5214970.5 | 5137123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352893.25 | 121684.609 | 279229.375 | 14736.91 | 0.17 | 467349.188 | 473696.375 | 941046.2 | 111299.102 | 148956.578 | 141929.375 | 5112.976 | 115549.625 | 0.11 | 0 | 576062 | 49228.043 | 0.37 | 56042.281 | 967811.063 | 660380.188 | 467483.688 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 25951.275 | 0 | 160785.328 | 162069.391 | 153876.031 | 237172.516 | 154024.219 | 0.05 | 3682.948 | 517125.469 | 345091.625 | 193277.375 | 150368.672 | 0.1
Aug 11 | 4935836.5 | 5126558.5 | 5050734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349360.125 | 120018.82 | 274018.125 | 14736.91 | 0.17 | 461810.438 | 468085.125 | 929895.6 | 109516.977 | 145864.813 | 140598.781 | 5044.576 | 114860.398 | 0.11 | 0 | 567278.875 | 47957.527 | 0.37 | 55166.719 | 943258.875 | 649100.438 | 461486.188 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 25561.379 | 0 | 157958.141 | 159905.359 | 151733.703 | 233768.359 | 151285.625 | 0.05 | 3664.339 | 510262.875 | 341277.25 | 190935.938 | 149421.031 | 0.1
Jul 11 | 4845655.5 | 5035483.5 | 4961768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345885.125 | 118056.07 | 268681.875 | 14736.91 | 0.17 | 456185.438 | 462378.875 | 918564.3 | 108179.805 | 143179.859 | 140179.594 | 5016.376 | 114330.133 | 0.11 | 0 | 558764.5 | 47039.809 | 0.37 | 54260.063 | 916206.625 | 637615.75 | 455312.438 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 25415.795 | 0 | 155242.031 | 157878.859 | 149712.672 | 230646.109 | 148840.891 | 0.05 | 3642.135 | 503021.75 | 337336.625 | 188441.063 | 148756.016 | 0.1
Jun 11 | 4758597.5 | 4947640 | 4875916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342487.563 | 116342.016 | 263519.469 | 14736.91 | 0.17 | 450926.625 | 457051.25 | 907978.5 | 106907.242 | 140627.766 | 139067.719 | 4993.506 | 113229.711 | 0.11 | 0 | 549884.625 | 46530.641 | 0.37 | 53163.172 | 891030.563 | 627304.188 | 449143.281 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 24934.52 | 0 | 152550.281 | 155882.344 | 147704.688 | 227913.313 | 146639.938 | 0.05 | 3624.195 | 496209.125 | 333564.156 | 186057.891 | 148061.813 | 0.1
Mai 11 | 4674290.5 | 4862714.5 | 4792943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338603.813 | 114521.086 | 259106.609 | 14736.91 | 0.17 | 445597.875 | 451631.875 | 897230.4 | 105771 | 138413.688 | 137220.563 | 4989.906 | 111757.945 | 0.11 | 0 | 542464 | 46072.609 | 0.37 | 52261.938 | 866543.188 | 617919.813 | 443095.156 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 24509.59 | 0 | 150327.188 | 154149.484 | 145781.203 | 225421.203 | 144702.672 | 0.05 | 3597.187 | 489516.938 | 329712.906 | 183700.516 | 147373.063 | 0.1
Apr 11 | 4584357 | 4772735 | 4705006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334375.688 | 112797.008 | 254118.453 | 14736.91 | 0.17 | 439896.625 | 445815.625 | 885712.9 | 104423.75 | 135935.297 | 135091.375 | 4986.306 | 107293.469 | 0.11 | 0 | 534175.875 | 45174.184 | 0.37 | 51382.961 | 857597.563 | 606788.813 | 436845.156 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 24421.123 | 0 | 147775.781 | 151957.438 | 143824.688 | 222740.359 | 142595.969 | 0.05 | 3570.177 | 482627 | 325783.531 | 181023.797 | 146452.578 | 0.1
Mrz 11 | 4499546 | 4687715 | 4621865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330804.438 | 111024.227 | 249467.125 | 14736.91 | 0.17 | 433837.875 | 439643.125 | 873481.6 | 103237.68 | 133589.75 | 132931.906 | 4982.103 | 102251.406 | 0.11 | 0 | 526232.75 | 44916.523 | 0.37 | 50748.273 | 844822.5 | 596424.188 | 430741.406 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 24173.205 | 0 | 145315.953 | 149664.938 | 141936.266 | 219650.719 | 140476.609 | 0.05 | 3537.761 | 475886.375 | 322054.156 | 178408.156 | 145086.281 | 0.1
Feb 11 | 4409927 | 4597503 | 4533538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327397.594 | 109222.047 | 244153.406 | 14736.821 | 0.17 | 427398.781 | 433119.063 | 860517.9 | 101468.547 | 130793.898 | 130429.5 | 4977.136 | 94691.523 | 0.11 | 0 | 517430.938 | 43151.07 | 0.37 | 50001.254 | 822611.563 | 584595.438 | 424399 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 23767.152 | 0 | 142609.844 | 146816.844 | 139620.063 | 215464.484 | 137804.531 | 0.05 | 3464.115 | 468620.594 | 317975.594 | 175624.563 | 142263.234 | 0.1
Jan 11 | 4327644 | 4514808 | 4452654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320803.219 | 107500.703 | 238958.031 | 14662.421 | 0.17 | 422251.906 | 427902.813 | 850154.8 | 99679.07 | 127861.242 | 128115.453 | 4973.536 | 88017.828 | 0.11 | 0 | 509517.188 | 41677.074 | 0.37 | 49094.582 | 802667.625 | 573959.375 | 418687.75 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 23626.365 | 0 | 139746.438 | 144114.891 | 137094.359 | 210835.922 | 135193.234 | 0.05 | 3320.063 | 462028.438 | 314401.844 | 173055.172 | 138832.75 | 0.1
Dez 10 | 4238587 | 4425381 | 4365182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311841.969 | 105630.273 | 233420.797 | 14468.621 | 0.17 | 416845.656 | 422422.813 | 839269.1 | 97867.25 | 124884.227 | 125569.898 | 4966.335 | 80955.828 | 0.11 | 0 | 500790.313 | 40841.867 | 0.37 | 48372.477 | 781183.25 | 563134.5 | 412452.75 | 0.08 | 8327.01 | 0.04 | 23161.637 | 0 | 136737.156 | 141207.359 | 134341.719 | 205240 | 132388.344 | 0.05 | 3177.209 | 454858.938 | 310613.094 | 170084.406 | 134770.047 | 0.1

## Blatt Hauptgeb. Notnotnetz
Monat | Einspeisung von NHV AV Feld 2 | Einspeisung von NHV AV Feld 6 | Einspeisung von NHV AV Feld 11 | Einspeisung Notstromaggregat 1 | Einspeisung Notstromaggregat 2 | Kuppelschalter Feld 5 | Kuppelschalter Feld 7 | Reserve Leitungsschalter 1 | Reserve Leitungsschalter 2 | Reserve Leitungsschalter 3 | USV Netzwerkschränke | UV Lüftung Feld 8-9 Netzwarte | Koppelfeld - USV Netzwarte | UV Lüftung EDV Tragegeschoß | UV Notnetzvert. Betriebsgeb. | USV 1 Rechenzentrum | USV 2 Rechenzentrum | Summe USV 1+2 Rechenzentrum | UV / Kältemaschine 1 / 250KW | USV 1 400V Netzwarte | USV 1 230V Netzwarte | Summe USV 1 Netzwarte | USV 2 400V Netzwarte | USV 2 230V Netzwarte | Summe USV 2 Netzwarte | Reserve Leitungsschalter 4 | UV Kernzone EG | UV Kernzone UG | UV B13 Kundenabteilung UG | UV B11+12 Kundenabt. EG+OG | Reserve Leitungsschalter 5 | Aufzug A+B | Aufzug C | Pförtner | Reserve Leitungsschalter 6 | UV Netzwarte | Druckerhöhung / U55 | UV B6+B7 6.+7. OG | UV B3+B4+B5 3.+4.+5. OG | UV B10+B1+B2 Tragegesch.+1.+2.OG | Reserve Leitungsschalter 7 | Reserve Leitungsschalter 8 | USV III DU-IT
| NSHV48¦val | NSHV49¦val | NSHV50¦val | NSHV51¦val | NSHV52¦val | NSHV53¦val | NSHV54¦val | NSHV55¦val | NSHV56¦val | NSHV57¦val | NSHV58¦val | NSHV59¦val | NSHV60¦val | NSHV61¦val | NSHV62¦val | NSHV63¦val | NSHV64¦val | NSHV87¦val | NSHV65¦val | NSHV67¦val | NSHV69¦val | NSHV88¦val | NSHV68¦val | NSHV66¦val | NSHV89¦val | NSHV70¦val | NSHV71¦val | NSHV72¦val | NSHV73¦val | NSHV74¦val | NSHV75¦val | NSHV76¦val | NSHV77¦val | NSHV78¦val | NSHV79¦val | NSHV80¦val | NSHV81¦val | NSHV82¦val | NSHV83¦val | NSHV84¦val | NSHV85¦val | NSHV86¦val | NSHV122¦val
Nov 11 | 3165970.5 | 2524697.75 | 2143982.5 | 9177.318 | 9176.31 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 428875.344 | 1352037.75 | 50.8 | 1200853 | 68473.18 | 835809.438 | 816067.938 | 1651877.5 | 844861.25 | 226210.813 | 24.42 | 226235.5 | 232556.109 | 29.42 | 232585.3 | 0.06 | 240149.453 | 166827 | 30701.846 | 120133.219 | 0.28 | 195424.188 | 83162.445 | 30268.676 | 0.08 | 108095.438 | 28758.762 | 123340.219 | 123229.695 | 116267.891 | 436.31 | 2069.57 | 260337.297
Okt 11 | 3130601.5 | 2496244.75 | 2116224.5 | 8965.645 | 8966.205 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 424052.844 | 1339817.25 | 50.8 | 1187229 | 68473.18 | 827912.563 | 808598.563 | 1636511.5 | 838051.875 | 223405.938 | 23.82 | 223430.6 | 229658.563 | 29.42 | 229688.3 | 0.06 | 237933.922 | 164978.656 | 30445.58 | 119439.023 | 0.28 | 193398.047 | 82150.977 | 29902.32 | 0.08 | 107062.055 | 28581.301 | 121948.477 | 121979.945 | 115068.68 | 436.31 | 2069.57 | 242757
Sep 11 | 3077417 | 2454162.75 | 2075760.875 | 8965.645 | 8966.205 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 417054.719 | 1321851.25 | 50.8 | 1168024.375 | 68473.18 | 816368.688 | 797426.063 | 1613794.9 | 825487.5 | 219212.25 | 23.82 | 219236.4 | 225349.047 | 28.82 | 225378.3 | 0.06 | 234513.438 | 161842.234 | 30028.697 | 118465.875 | 0.28 | 190484.141 | 80812.844 | 29475.811 | 0.08 | 105314.773 | 28265.48 | 120017.211 | 120188.758 | 113476.984 | 436.31 | 2069.57 | 218134.141
Aug 11 | 3021810 | 2410566.25 | 2034207.75 | 8713.185 | 8707.693 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 410350.969 | 1304676.75 | 50.8 | 1149020.25 | 68473.18 | 805052.438 | 786905.438 | 1591957.9 | 803990.625 | 215200.875 | 23.82 | 215225 | 221261.609 | 28.82 | 221290.3 | 0.06 | 230837.984 | 158865.156 | 29628.057 | 117376.734 | 0.28 | 187540.719 | 79424.719 | 29146.754 | 0.08 | 103969.656 | 28050.121 | 118081.805 | 118250.797 | 111796.102 | 436.31 | 2069.57 | 194396.109
Jul 11 | 2963223 | 2365060.5 | 1991302.5 | 8486.325 | 8472.106 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 403425.969 | 1287053.25 | 50.8 | 1129453.25 | 68473.18 | 793121.813 | 776117.313 | 1569239.4 | 778955 | 211131.906 | 23.82 | 211156 | 217126.141 | 28.041 | 217154.3 | 0.06 | 227034.453 | 155815.063 | 29205.76 | 116446.633 | 0.28 | 184535.391 | 78093.148 | 28838.752 | 0.08 | 102689.461 | 27839.574 | 116168.602 | 116285.859 | 110043.523 | 436.31 | 2069.57 | 170322.156
Jun 11 | 2906882 | 2320976.25 | 1949313.125 | 8486.325 | 8472.106 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 396428.906 | 1269372 | 50.8 | 1109875 | 68473.18 | 781311 | 765161.813 | 1546472.9 | 758924.75 | 206937.172 | 23.82 | 206961.5 | 212839.656 | 28.041 | 212867.6 | 0.06 | 223468.281 | 152654.656 | 28822.996 | 115340.352 | 0.28 | 181627.469 | 76714.18 | 28648.736 | 0.08 | 101301.742 | 27612.574 | 114295.664 | 114508.68 | 108383.531 | 436.31 | 2069.57 | 146301.672
Mai 11 | 2851856.5 | 2277528.75 | 1908769.5 | 8255.385 | 8219.155 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 389613.281 | 1251411 | 50.8 | 1090871.5 | 68473.18 | 769917.875 | 754622.437 | 1524540.4 | 737195.25 | 202848.563 | 23.82 | 202872.3 | 208664.969 | 27.44 | 208692.3 | 0.06 | 220088.5 | 149705.969 | 28477.699 | 114509.227 | 0.28 | 178977.219 | 75511 | 28545.266 | 0.08 | 100025.047 | 27357.512 | 112428.445 | 112899.328 | 106869.141 | 436.31 | 2069.57 | 123825.438
Apr 11 | 2787557 | 2221287.25 | 1861370.875 | 8020.9 | 7990.21 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 382575.156 | 1232329 | 50.8 | 1071090 | 68473.18 | 758363.5 | 743768.688 | 1502132.4 | 694139.75 | 198663.203 | 23.82 | 198687 | 204396.453 | 26.84 | 204423.9 | 0.06 | 216417.906 | 146684.969 | 28059.012 | 113645.523 | 0.28 | 175956.016 | 74096.117 | 28356.375 | 0.08 | 98536.133 | 27102.449 | 110449.961 | 110980.422 | 105198.078 | 436.31 | 2069.57 | 98908.969
Mrz 11 | 2730679 | 2172592.25 | 1818394.25 | 8020.9 | 7990.21 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 375757.656 | 1213696.5 | 50.8 | 1051860.5 | 68473.18 | 747566.625 | 733479.313 | 1481046.4 | 665478.313 | 194738.5 | 23.82 | 194762.3 | 200389.813 | 26.84 | 200416.7 | 0.06 | 212826.25 | 143849.219 | 27691.457 | 112920.125 | 0.28 | 173232.953 | 72885.914 | 28121.162 | 0.08 | 97184.438 | 26852.199 | 108614.25 | 109342.336 | 103714.383 | 436.31 | 2069.57 | 74379.578
Feb 11 | 2678738 | 2131083.5 | 1777343.875 | 8020.711 | 7989.893 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 368715.969 | 1194065.375 | 50.8 | 1031696.875 | 68473.18 | 734902.5 | 721382.688 | 1456285 | 659457.125 | 190728.219 | 23.69 | 190751.9 | 196236.219 | 26.17 | 196262.4 | 0.06 | 209038.859 | 140729.266 | 27250.43 | 111934.648 | 0.28 | 170125.047 | 71423.867 | 27623.814 | 0.08 | 95731.391 | 26483.951 | 106423.219 | 107408.969 | 102007.328 | 436.31 | 2069.57 | 49922.262
Jan 11 | 2631419.5 | 2093940.375 | 1742222.375 | 7911.256 | 7878.294 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 362307.844 | 1176257.375 | 50.8 | 1013514.375 | 68473.18 | 720588.75 | 707534.563 | 1428123.5 | 655362.75 | 187083.781 | 23.69 | 187107.5 | 192443.938 | 26.17 | 192470.1 | 0.06 | 205779.344 | 137864.422 | 26885.281 | 110937.688 | 0.28 | 167327.375 | 70098.727 | 27026.461 | 0.08 | 94548.531 | 26085.717 | 104596.125 | 105669.914 | 100509.25 | 436.31 | 2069.57 | 34087.102
Dez 10 | 2580138.5 | 2053724.875 | 1705024.625 | 7742.031 | 7694.477 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 355216.594 | 1159584.875 | 50.8 | 993766.25 | 68473.18 | 703047.5 | 690403.938 | 1393451 | 650990.25 | 183080.125 | 23.69 | 183103.8 | 188292.438 | 26.17 | 188318.6 | 0.06 | 202025.984 | 134824.422 | 26441.309 | 109529.789 | 0.28 | 164408.453 | 68774.789 | 26309.385 | 0.08 | 93007.141 | 25703.123 | 102584.875 | 103756.539 | 98926.133 | 436.31 | 2069.57 | 20103.203

## Blatt Betriebsgeb.
Monat | Einspeisung Trafo 1 | Einspeisung Trafo 2 | Kuppelschalter Feld 4 | UV Lüftung Tiefgarage | HV Verwaltung 2 | UV Aufzug | UV Rampenheizung Tiefgarage | Reserve | UV Entsorgungszentrum | UV 04 Tiefgarage | Kaltwassersatz 1 Dach | UV Straßenbeleuchtung Bahndamm | HV Zählerprüfstelle und Verwaltung 3 | Reserve | Reserve | UV 10 EG | UV 10 OG | Schaltschrank Lüftung 2. OG | Reserve | UV 1. OG (alt) | UV 06 Erdgeschoss Flur (alt) | UV alte Gasreglerstation | UV Biotop | UV Sondergaragen (Verwaltung 3) | Einspeisung Feld 8 - Notnetz | Ersatzeinspeisung für Zentrallager | Kompensation | Summenmessung Abgänge Feld 8
| NSHV90¦val | NSHV91¦val | NSHV92¦val | NSHV93¦val | NSHV94¦val | NSHV95¦val | NSHV96¦val | NSHV97¦val | NSHV98¦val | NSHV99¦val | NSHV100¦val | NSHV101¦val | NSHV102¦val | NSHV103¦val | NSHV104¦val | NSHV105¦val | NSHV106¦val | NSHV107¦val | NSHV108¦val | NSHV109¦val | NSHV110¦val | NSHV111¦val | NSHV112¦val | NSHV113¦val | NSHV114¦val | NSHV115¦val | NSHV116¦val | NSHV117¦val
Nov 11 | 944621.938 | 960379.813 | 0 | 110232.969 | 57682.25 | 205.82 | 82587.5 | 0 | 58800.992 | 59590.77 | 93669.141 | 117314.859 | 343052.188 | 158624.578 | 32328.385 | 54721.371 | 93955.148 | 32321.365 | 163458.234 | 40048.73 | 18825.84 | 38143.203 | 25167.584 | 56294.898 | 247655.797 | 274599.188 | 388.502 | 314237.594
Okt 11 | 934200.688 | 949851.688 | 0 | 108812.969 | 57682.25 | 205.82 | 82586.906 | 0 | 58085.836 | 58790.086 | 92570.664 | 115220.773 | 338450.313 | 155891.5 | 32316.227 | 54174.359 | 92482.508 | 31889.439 | 161331.406 | 40048.73 | 18825.84 | 37058.578 | 24927.561 | 55394.961 | 243545.703 | 274597.938 | 384.902 | 310145.719
Sep 11 | 920262.563 | 935820.438 | 0 | 106802.688 | 57682.25 | 205.82 | 82586.313 | 0 | 57287.828 | 57748.777 | 89100.734 | 112571.281 | 331837.813 | 151963.125 | 32276.408 | 53132.973 | 90522.039 | 31274.643 | 158475.141 | 40048.73 | 18825.84 | 36298.199 | 24872.217 | 54379.523 | 238539.547 | 274596.688 | 374.702 | 305165.719
Aug 11 | 907792.563 | 923341.063 | 0 | 104771.836 | 57682.25 | 205.82 | 82585.719 | 0 | 56864.141 | 56742.965 | 84172.93 | 110524.477 | 324924.688 | 148168.641 | 32276.408 | 52214.238 | 88536.969 | 30682.705 | 155543.781 | 40048.73 | 18825.84 | 35629.109 | 24870.412 | 53721.414 | 234260.359 | 274594.813 | 361.502 | 300910.719
Jul 11 | 894650.063 | 910219.188 | 0 | 102667.133 | 57682.25 | 205.82 | 82585.125 | 0 | 56440.457 | 55729.332 | 80635.414 | 108753.828 | 317234.688 | 144480.219 | 29467.117 | 51224.5 | 86545.938 | 30063.096 | 151834.875 | 40048.73 | 18825.84 | 34972.801 | 24751.303 | 52926.75 | 229810.141 | 274592.938 | 344.702 | 296486.969
Jun 11 | 881618.75 | 897164.938 | 0 | 100686.188 | 57682.25 | 205.82 | 82584.445 | 0 | 55841.086 | 54781.125 | 79416.563 | 107301.836 | 310294.188 | 140675.438 | 24594.217 | 50320.973 | 84560.813 | 29427.711 | 148249.438 | 40048.73 | 18825.84 | 34357.426 | 24211.98 | 51984.016 | 224961.141 | 274591.594 | 326.167 | 291663.031
Mai 11 | 869415.625 | 884932.438 | 0 | 98656.422 | 57682.25 | 205.82 | 82583.852 | 0 | 55357.234 | 53847.5 | 79227.969 | 105987.836 | 303400.438 | 137231.891 | 19126.332 | 49272.219 | 82727.297 | 28836.977 | 145027.375 | 40048.73 | 18825.84 | 33697.512 | 23852.246 | 51025.727 | 219306.109 | 274589.719 | 300.967 | 286032.406
Apr 11 | 857633.125 | 873157.438 | 0 | 96610.023 | 57682.25 | 205.82 | 82583.852 | 0 | 54734.234 | 52634.742 | 78692.719 | 104454.32 | 296624.813 | 133307.766 | 14314.847 | 48523.082 | 80766.977 | 28227.594 | 141309.547 | 40048.73 | 18825.84 | 33079.527 | 23558.082 | 50027.734 | 213137.719 | 274588.469 | 274.567 | 279889.281
Mrz 11 | 846718.125 | 862211.188 | 0 | 94591.789 | 57682.25 | 205.82 | 82583.258 | 0 | 54137.762 | 51503.805 | 75515.844 | 102630.367 | 290491.063 | 129832.008 | 13756.08 | 47811.34 | 79070.188 | 27630.844 | 137955.672 | 40048.73 | 18825.84 | 32603.619 | 23082.246 | 49506.781 | 207439.016 | 274587.219 | 251.76 | 274216.156
Feb 11 | 834047.313 | 849452.375 | 0 | 92408.5 | 57682.25 | 205.82 | 82472.578 | 0 | 52909.852 | 50183.859 | 74992.156 | 100331.531 | 283468.125 | 125873.914 | 13756.08 | 46786.68 | 77016.641 | 26977.723 | 133965.656 | 40048.719 | 18825.84 | 31424.967 | 22664.447 | 49500.609 | 201302.172 | 274585.688 | 248.84 | 268106.75
Jan 11 | 818884.188 | 834125.5 | 0 | 90477.453 | 57682.25 | 205.82 | 81656.852 | 0 | 51400.188 | 48744.922 | 74988.516 | 97744.93 | 277031.875 | 122023.688 | 13756.08 | 45719.25 | 75147.469 | 26356.9 | 130325.133 | 40048.719 | 18825.84 | 29190.18 | 22262.002 | 49454.289 | 195585.156 | 274584.438 | 248.84 | 262416.125
Dez 10 | 799531.063 | 814600.5 | 0 | 88373.508 | 57682.25 | 205.82 | 78556.961 | 0 | 49153.965 | 47277.711 | 74455.609 | 94381.625 | 270008.125 | 118135.805 | 13756.08 | 45375.68 | 73082.586 | 25689.164 | 126279.922 | 40048.719 | 18825.84 | 26527.949 | 21676.682 | 49432.031 | 189377.313 | 274583.188 | 248.84 | 256236.328